项目工程质量管理制度

第一章 总则

第一条 为强化和规范项目部所建工程质量管理工作，不断提高工程质量管理水平，

确保实现指挥部的质量目标，根据国家及上级有关规定特制定本制度。

第二条 坚持“百年大计，质量第一”的方针， 落实项目质量计划，建立和完善工程

质量管理终身负责制，认真贯彻质量、环境和职业健康安全管理体系，加强全过程的质量

监督控制，促进质量管理的程序化、标准化、科学化。

第三条 本办法适用于本项目部管理成员及所有施工人员。

第二章 工程质量总方针

第四条 工程质量总方针：精心策划，积极创新，严格管理，文明施工。

第五条 工程质量总目标：工程验收一次合格率达 100％。

1、全部工程达到水利部现行施工质量验收标准，并满足按设计速度开通的要求；

2、杜绝施工重大质量事故；

3、分项、分部、单位工程验收合格率达到100%；

4、全线水保、环保达标；

5、竣工文件按省水利厅规定编制，各种资料有效完整，实现一次验收合格。

第三章 管理机构

第六条 项目部成立工程质量管理领导小组。负责研究制定工程项目质量计划，完善

各种质量控制规章制度，督促落实规章制度的执行。提供创优质工程的各种条件，定期召

开质量管理工作会议，分析、研究、制定改进措施。

第七条 专职质量管理人员，应由工作责任心强、专业技术水平高、有一定施工经验、

经过培训取得合格证的人员担任。

第四章 工程质量责任制

第八条 建立健全和落实工程质量领导责任制和终身负责制。项目部要建立层层负责

制，明确分工，责任到人。把本项目工程质量责任分解落实到各班组、各岗位和员工，形

成全员、全方位、全过程的质量管理体系。

第九条 项目经理的质量责任：项目经理是项目施工的领导者和直接组织者，对本项

目工程质量负全面的领导责任。

1、主持工程质量领导小组会议或质量工作会议。研究制定项目质量目标，质量保证

措施，并组织落实，实现合同中对业主的承诺。

2、经常进行“百年大计，质量第一”的思想教育，组织开展创优质工程活动。

3、掌握工程质量情况，协调各班组质量保障工作。根据工程需 要，提供工程质量保

证资源，设立质量管理奖罚基金。

4、组织学习总结和推广质量管理方面的先进经验，根据质量优劣进行奖罚。

5、组织本项目部贯彻实施 IS09001 标准，落实公司质量管理方针。建立、完善各种

制度，使质量管理工作规范化、制度化。

6、优选施工队伍，确定使用外部劳务，审查其资质、施工能力，确保本工程上场队

伍具有有效的各类资质。

第十条 项目副经理质量责任：项目副经理协助项目经理抓好质量工作，对所分担的

工作承担相应的领导责任。

第十一条 项目总工程师质量责任：项目总工程师在项目经理的领导下，负责本项目

质量管理的具体工作。

1、认真贯彻执行国家有关保证质量方面的方针、政策及上级颁发的法规、制度和要

求。

2、主持设计图纸会审、图纸审核、技术交底，形成会审记录。

3、主持编制并组织实施项目工程施工组织设计和质量保证措施，创优规划。

4、组织推广应用“四新技术”，根据项目工程特点，开展QC 小组活动，解决工程质

量的技术问题。

5、参加质量管理小组会议或质量工作会议，提出项目质量目标和质量保证技术措施。

6、指导质检员、施工班组的工作，对不符合质量标准的分部、分项工程(半成品)责

令返工，并对违反施工程序和操作规程的班组和个 人实施罚款。

7、组织本项目贯彻实施公司质量管理体系文件，健全质量管理制度，规范质量管理

工作。

8、主持本项目的质量事故分析会，对因技术原因造成的工程质量事故负技术领导责

任。

9、定期组织质量检查和质量评定工作，研究质量改进措施。

第十二条 质安组质量责任制

1、认真贯彻执行有关质量管理的方针、政策和法规，对项目工程质量进行监督管理。

2、具体实施本公司质量目标要求。

3、编制项目质量计划、质量保证措施，报公司工程部审批后督促实施。

4、参加工程开工前的施工准备检查、工程质量检查，建立健全各项质量制度、保证

措施。

5、开展全员质量宣传教育活动，督促检查施工班组开展自检、互检、工作。

6、组织质量检查评比活动，提出实施方案，及时下发质量检查通报。

7、按规定及时向公司报告质量情况和统计报表。参加质量事故的调查，提出对事故

的处理意见。

8、全面负责施工过程的质量控制，定期不定期的进行质量检查， 负责安排重点难点、

关键工序、隐蔽工程的旁站监督工作，对不符合图纸或规范要求的工程，有权责令整改、

停工或罚款。

9、参加工程竣工预验及验收交接工作。

10、对本工程分管的工作对质量的影响负相关责任。

第五章 工程质量管理制度

第十三条 推行全面质量管理，实行质量终身负责制度。

1、广泛深入地进行质量管理教育，开展 QC 小组活动，强化全员创优意识，坚持开展

全员全过程质量管理活动，按照 IS09000 标准不断健全并完善质量保证体系，提高质量控

制能力。

2、制定质量创优规划，确定项目工程质量目标，并制定相应的质量保证措施，实行

层层分解，责任到人，狠抓落实，实施施工全过程的质量动态控制。

3、从项目部到施工队、班组到个人，层层签定质量包保责任状，建立各级、各部门、

各专业的质量终身负责制度，依法进行施工质量管理。

第十四条 实行图纸会审和技术交底制度。

1、工程项目开工前，项目总工程师按照职责范围组织有关人员对设计文件进行会审，

了解设计意图、明确技术途径，确定工程项目适用规范、工法、操作规程和作业指导书，

并用其作为施工过程指导性文件。对设计文件有疑问或认为设计文件存在问题，应及时向

业主、监理、设计单位提出。设计文件会审应以《设计文件会审记录》形式做出会审记录。

2、工程项目开工前，项目部技术人员负责向施工队进行详细的技术交底，提出并明

确工程项目、技术标准、质量目标、质量保 证措施及要求，以及工程项目中所采用的新技

术、新工艺、新材料、新方法及操作规程，并以《技术交底书》形式下达并记录。必要时

可邀请设计单位、业主参加。

第十五条 施工方案审批制度。单位、分项工程开工前项目部应编制施工方案并报指

挥部、监理单位审批。

第十六条 工程质量检查制度。

1、开工前检查的内容有：

(1)、图纸会审(记录)是否满足施工需要。

(2)、技术交底、现场施工测量(复测)和放样计算复核、施工桩橛按规定进行交接等

是否完成。

(3)、采用的新技术、新工艺、新设备已进行操作人员的上岗培训，是否掌握运用。

(4)、施工准备是否具备开工条件。

(5)、创优目标、质量措施是否制定。

(6)、开工报告是否制定并申报审批。

(7)、原材料、配合比试验是否完成，并且合格。

2、施工过程中检查的内容有：

(1)、是否严格按照施工图纸和施工规范要求组织实施。

(2)、施工测量：放样是否经过复核无误。对于主要控制点是否进行定期复测和换手

复核，以确保主要桩的可靠性和保证管段工程中线、高程在施工中的准确性。

(3)、施工现场标准化管理和标准化作业以及工程质量是否符合 施工规范、验标规定，

抽查质量评定表格和工程实际是否相符。

(4)、原始记录是否完善，记载是否详实。

(5)、是否按规定进行材料试验和检验，其结果是否满足实际要求，合格证件是否齐

全。

(6)、是否按工艺设计及规范、规程要求组织施工。

(7)、配料计量是否准确。

(8)、全面质量管理推行情况，质量管理小组活动是否正常开展。

(9)、质量体系是否持续有效地运行。

(10)、对违反规定的施工操作方法，要求施工单位及时采取措施直到纠正后方准继续

施工。

(11)对隐蔽工程、重点部位、关键工序施工，检查值班情况，核实值班记录，确保施

工过程的有效控制。

3、定期质量检查制度。

(1)、项目部每月组织一次综合质量检查评比活动，由项目经理、项目总工程师主持，

有关施工班组员、专职质检人员参加，采取分组检查或共同检查的方法。对本合同段各个

施工项目工程进行质量检查，检查中发现的问题，要认真分析，找准主要原因及时提出整

改的措施和处理意见，并限期整改。

(2)、质量检查以检查实物工程量为主，同时检查内业资料、施工方法、现场文明施

工及质量管理情况。

(3)、质量检查的结果，与内部验工计价及员工工资效益挂钩，实行优质优价，提高

员工的质量意识及参与质量管理工作的积极性。

4、质量检验评定制度。工程质量检验评定工作是实行施工质量控制、考核施工班组

在施工质量方面的成绩、查找问题、促进工程质量管理和工程质量不断提高的手段。

(l)、项目部主要领导，施工技术人员和质检人员，均应熟悉掌握《公路工程质量检

验评定标准》，以《验标》为依据进行施工控制和进行“三检”活动。对各项工程的施工

质量进行检查和监督。

(2)、检验评定工作的具体分工：作业工班自检出原始记录，施工队质检员把关检查

出检查评定表等有关资料，项目部抽检复查，帮助督促。

(3)、凡经检验合格的工程，按规定及时填记检验批、分项、 分部和单位工程检验评

定表，作为完成工作量、考核质量成绩和验工计价的凭证，检验不合格的工程，不得进行

下道工序施工，也不得参予验工计价。

5、竣工质量检查制度。工程项目竣工后，由项目部及时组织竣工检查，检查内容有：

(1)、进行竣工测量，核对各部尺寸、标高以及完成工程数量等是否符合设计文件和

验标要求。

(2)、各种施工记录、资料收集整理情况。

(3)、复查评定记录，核定质量等级。

(4)、在竣工检查时，如发现漏项、缺项应及时补齐，发现质量问题应及时处理。

第十七条 挂牌施工制度。坚持施工现场标准化管理，实施挂牌 施工制度。施工现场

必须设立醒目的施工标牌和砼、砂浆配合比标牌。原材料、半成品均需挂牌标示或标识。

第十八条 验工计价制度。

(1)、项目部每季末月 20 日对已完工程项目进行一次验工计价， 验工计价由项目经

理和项目工程师组织有关班组和施工负责人参加，对已完工程数量、质量、进行全面检查

验收，并据此进行申报计价拨款。

(2)、各施工班组的验工计价报表必须经质检人员签字。

(3)、每次计价按合格工程的 90%计价，扣除 5%的业主质量保证金和 5%的信誉保证金，

质量保证金在保修期结束后返还；信誉保证金在工程竣工验收后返还，其中：安全1.5%，

质量 1.5%，工期及其他 1%。

第十九条 定期汇报及总结制度。

(1)、项目部质检员负责建立单位工程质量台帐、填写质量报表，并按时上报。

(2)、进行质量总结。质量总结分专项总结和半年、年度总结，以明确质量管理工作

的落实和进展情况，有利于调整工作程序、 方法和重点，在动态管理下实现质量管理目标。

第二十条 质量回访服务制度。质量回访是维护业主利益、树立企业形象的重要环节，

也是施工过程最后一道工序，严格按照质量管理体系文件的要求，做好竣工工程的质量回

访服务工作，凡工程办理竣工验交手续后，在规定期间内因施工原因造成质量缺陷应负责

保修。工程质量的保修期按合同约定办理。

第二十一条 工程质量事故报告处理制度。凡在施工过程中由于责任过失造成工程质

量不符合设计文件要求或达不到本工程采用的质量标准、需进行返工处理的均构成工程质

量事故。工程质量事故按照公司规定的质量事故处理程序、权限划分处理，处理一切质量

事故必须坚持“四不放过”的原则。对隐瞒质量事故的有关责任者要严肃处理，追究造成

质量事故责任人的直接责任，并追究第一管理者的领导责任。

第六章 附则

第二十二条 本办法在执行过程中具体问题由项目部负责解释。

第二十三条 本办法自公布之日起施行。